ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям АО «МПГЭС» по индивидуальному проекту.

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей <1>: Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата за технологическое присоединение взимается на основании утвержденных стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности по утвержденным формулам платы на период регулирования органом исполнительной власти субъекта РФ, ответственного за тарифное регулирование.

Условия оказания услуги (процесса) <2>: Потребителем подается заявка на технологическое присоединение, а также документы определенные Правилами технологического присоединения, утвержденные ПП РФ №861. На основании указанных документов АО «МПГЭС» готовит проект договора и технические условия, выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границы участка заявителя.

Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с подачей напряжения и выдачей акта технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Общий срок оказания услуги (процесса): Выполнение заявителем и АО «МПГЭС» мероприятий по технологическому присоединению, срок осуществления которых  исчисляется со дня заключения договора и  не может превышать:

- 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заявки на технологическое присоединение заявителей за исключением лиц указанных в пунктах 12-14 Правил ТП | Потребитель готовит заявку на ТП, а также пакет необходимых документов и направляет их в сетевую организацию, объекты которой находятся на наименьшем расстоянии от присоединяемого объекта заявителя. Заявка должна соответствовать требованиям Правил ТП. | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку. Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием идентификатора и пароля, выданных посредством сайта сетевой организации в порядке, установленном сетевой организацией. Информация о порядке выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на сайте сетевой организации. |  | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. – Правила ТП |
| 2 | Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий | На основании поданной заявки и необходимых документов готовится проект договора и технические условия. Направляется заявление в орган исполнительной власти для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | Проект договора и технические условия, подписанные со стороны АО «МПГЭС» выдаются заявителю, либо направляются почтой. | В течение 3 дней со дня вступления в силу решения об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. – Правила ТП |
| 3 | Выполнение АО «МПГЭС» мероприятий, предусмотренных договором | Строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств (последняя миля) | - | 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. – Правила ТП |
| 4 | Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором | Заявитель выполняет мероприятия в соответствии с техническими условиями в границах своего участка. | Направление в адрес АО «МПГЭС» уведомления о выполнении технических условий | 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. – Правила ТП |
| 5 | Включение объекта и выдача документов | На основании уведомления сетевая организация осуществляет проверку выполнения технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение | Акт о выполнении ТУ, Акт допуска приборов учета, Акт разграничения балансовой принадлежности, Акт разграничения эксплуатационной ответственности, Акт о согласовании технологической и аварийной брони, Акт технологического присоединения. | Проверка выполняется в течение 10 календарных дней с момента поступления уведомления. Выдача актов в течение 3 календарных дней с момента проведения осмотра. Включение объекта в течение 5 календарных дней с момента подписания заявителем актов. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. – Правила ТП |

Контактная информация для направления обращений <3>: ПТО АО «МПГЭС» 8(34938)43-3-42.

--------------------------------

<1> Указываются лица, которые могут получить данную услугу.

<2> Описание условий, при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление всех необходимых документов, наличие физической возможности оказания услуги (процесса) и др.).

<3> Указываются контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, занятого в оказании услуги, уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации.