## за 2015 год
Наличие объема свободной мощности по ЦП
за 2015г.
Наименование участка сети |  | Мах разр. к использованию мощность от сети ОАО "Тюменьэнерго" | Подключенная мощность заявителей, кВт | Резерв мощно-сти на начало периода, кВт | Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт | Заявленная мощность в текущ. пер., кВт | Резерв мощно-сти на конец периода, кВт | Уровень напря-жения, кВ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ПС 110/35/6 кВ "Стрела", в т.ч. | 13921 | 9744 | 4177 | 263 | 255 | 3659 | -
| ПС 35/10 кВ "Константиновская" |  |  |  | 248 | 205 |  | 10
| ПС 35/6 кВ "Алевтина" |  |  |  | 15 | 50 |  | 6
| ПС 35/6 кВ "Тепловая" | [6 empty] | 6
| ПС110/10 кВ "Ханупа" | 16770 | 9344.8 | 7425.2 | 7 | 137 | 7281.2 | 10
| Всего | 30691 | 19088.8 | 11602.2 | 270 | 392 | 10940.2 | Х

## I квартал
Наличие объема свободной мощности по ЦП
за I квартал 2016г.
Наименование участка сети |  | Мах разр. к использованию мощность от сети ОАО "Тюменьэнерго" | Подключенная мощность заявителей, кВт | Резерв мощно-сти на начало периода, кВт | Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт | Заявленная мощность в текущ. пер., кВт | Резерв мощно-сти на конец периода, кВт | Уровень напря-жения подклю-чения, кВ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ПС 110/35/6 кВ "Стрела", в т.ч. | 13921 | 9562.4 | 4358.6 | 23 | 523 | 3812.6 | -
| ПС 35/10 кВ "Константиновская" |  |  |  | 8 | 488 |  | 10
| ПС 35/6 кВ "Алевтина" |  |  |  | 15 | 35 |  | 6
| ПС 35/6 кВ "Тепловая" | [6 empty] | 6
| ПС110/10 кВ "Ханупа" | 16770 | 8699 | 8071 | 30 | 1035.7 | 7005.3 | 10
| Всего | 30691 | 18261.4 | 12429.6 | 53 | 1558.7 | 10817.9 | Х

## 2 квартал
Наличие объема свободной мощности по ЦП
за III квартал 2016г.
Наименование участка сети |  |  |  | Мах разр. к использованию мощность от сети ОАО "Тюменьэнерго" | Подключенная мощность заявителей, кВт | Резерв мощно-сти на начало периода, кВт | Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт | Заявленная мощность в текущ. пер., кВт |  | Резерв мощно-сти на конец периода, кВт | Уровень напря-жения, кВ
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
| ПС 110/35/6 кВ "Стрела", в т.ч. |  |  | 13921 | 6461.7 | 7459.3 | 683.82 | 202.48 |  | 6573 | -
| ПС 35/10 кВ "Константиновская" | [5 empty] | 683.82 | 187.48 |  |  | 10
| ПС 35/6 кВ "Алевтина" | [6 empty] | 15 |  |  | 6
| ПС 35/6 кВ "Тепловая" | [9 empty] | 6
| ПС110/10 кВ "Ханупа" |  |  | 16770 | 6792.8 | 9977.2 | 147.69 | 225.48 |  | 9604.03 | 10
| Всего |  |  | 30691 | 13254.5 | 17436.5 | 831.51 | 427.96 |  | 16177.03 | Х
|  |  | Директор МУП "МПГЭС" | [5 empty] | Е.В. Дюжечкин
ПТО МУП "МПГЭС"
8 (34938) 43-3-42

## 3 квартал
Наличие объема свободной мощности по ЦП
за III квартал 2016г.
Наименование участка сети |  |  |  | Мах разр. к использованию мощность от сети ОАО "Тюменьэнерго" | Подключенная мощность заявителей, кВт | Резерв мощно-сти на начало периода, кВт | Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт | Заявленная мощность в текущ. пер., кВт |  | Резерв мощно-сти на конец периода, кВт | Уровень напря-жения, кВ
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
| ПС 110/35/6 кВ "Стрела", в т.ч. |  |  | 13921 | 6461.7 | 7459.3 | 683.82 | 202.48 |  | 6573 | -
| ПС 35/10 кВ "Константиновская" | [5 empty] | 683.82 | 187.48 |  |  | 10
| ПС 35/6 кВ "Алевтина" | [6 empty] | 15 |  |  | 6
| ПС 35/6 кВ "Тепловая" | [9 empty] | 6
| ПС110/10 кВ "Ханупа" |  |  | 16770 | 6792.8 | 9977.2 | 147.69 | 225.48 |  | 9604.03 | 10
| Всего |  |  | 30691 | 13254.5 | 17436.5 | 831.51 | 427.96 |  | 16177.03 | Х
|  |  | Директор МУП "МПГЭС" | [5 empty] | Е.В. Дюжечкин
ПТО МУП "МПГЭС"
8 (34938) 43-3-42

## 4 квартал
Наличие объема свободной мощности по ЦП
за IV квартал 2016г.
Наименование участка сети |  |  |  | Мах разр. к использованию мощность от сети ОАО "Тюменьэнерго" | Подключенная мощность заявителей, кВт | Резерв мощно-сти на начало периода, кВт | Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт | Заявленная мощность в текущ. пер., кВт |  | Резерв мощно-сти на конец периода, кВт | Уровень напря-жения, кВ
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
| ПС 110/35/6 кВ "Стрела", в т.ч. |  |  | 13921 | 10600.8 | 3320.2 | 314.41 | 113 |  | 2892.79 | -
| ПС 35/10 кВ "Константиновская" | [5 empty] | 299.41 | 98 |  |  | 10
| ПС 35/6 кВ "Алевтина" | [5 empty] | 15 | 15 |  |  | 6
| ПС 35/6 кВ "Тепловая" | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 6
| ПС110/10 кВ "Ханупа" |  |  | 16770 | 10036.7 | 6733.3 | 329.5 | 3093.7 |  | 3310.1 | 10
| Всего |  |  | 30691 | 20637.5 | 10053.5 | 643.91 | 3206.7 |  | 6202.89 | Х
|  |  | Директор АО "МПГЭС" | [5 empty] | Е.В. Дюжечкин
ПТО АО "МПГЭС"
8 (34938) 43-3-42

## за 2016 год
Наличие объема свободной мощности по ЦП
за 2016г.
Наименование участка сети |  | Мах разр. к использованию мощность от сети ОАО "Тюменьэнерго" | Подключенная мощность заявителей, кВт | Резерв мощно-сти на начало периода, кВт | Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт | Заявленная мощность в текущ. пер., кВт | Резерв мощно-сти на конец периода, кВт | Уровень напря-жения, кВ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ПС 110/35/6 кВ "Стрела", в т.ч. | 13921 |  | 13921 | 0 | 0 | 13921 | -
| ПС 35/10 кВ "Константиновская" | [6 empty] | 10
| ПС 35/6 кВ "Алевтина" | [6 empty] | 6
| ПС 35/6 кВ "Тепловая" | [6 empty] | 6
| ПС110/10 кВ "Ханупа" | 16770 |  | 16770 |  |  | 16770 | 10
| Всего | 30691 | 0 | 30691 | 0 | 0 | 30691 | Х